显微镜反射和荧光部件升级项目采购需求

- 技术指标

※1.落射光照明器：≥8个可换装分光镜组件位置

2.适配器：双灯箱链接（一个反射白光光源、一个荧光光源）

3.反射白光光源：100w卤素灯

4.反射白光滤色镜组：半透半反滤色镜

5.反射荧光光源：100W汞灯

6.荧光滤色镜组：蓝，绿，红三色

※7.以上部件需与OLYMPUS BX53显微镜适配（需提供承诺函）

※8.其他：非制造商需提供制造商授权函

注：※表示为重要的必须满足指标，且技术指标须提供相关有效证明材料（如产品彩页、检测报告等）。

- 售后要求

1.由双方共同组织验收，用户为仪器设备的安装、调试、培训提供必要的协助和支持，培训结束后双方签订验收报告。

2.安装调试：接到通知后进行安装、调试、培训，直到设备正常运行。

3.保修期: 提供为期1 年的保修(人为损坏及消耗品除外)，保修期自验收合格双方签字之日起计算。

4.维修响应时间：提供免费 7※24 小时电话支持服务。验收合格后，由生产厂家为用户提供仪器设备使用、维护或其它方面的技术培训，设备终身维护。

5.技术服务与人员培训

安装、调试、验收完成后，需在安装现场为培训指定的技术员使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作，以及使用注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行相对熟练的操作和日常维护。